项目编号：DZCJ-GCGLB-2020-001

大学路东延建设项目人行道透水砖采购

报名公告

采 购 人：德州城建工程集团有限公司

日	期：2020年  4月  28日

一、本次报名采购产品要求：

1、采购货物名称：人行道透水砖、盲道砖；

2、质量标准：透水系数大于等于0.01cm/s，有效孔隙率应大于等于15%，防滑指标BPN大于等于80，其他性能应满足《透水砖路面技术规程》CJJ/T188-2012要求。透水砖抗压强度等级不小于C40，抗折强度不小于6KN；

3、规格：250mm*125mm*60mm；

4、颜色：红色、灰色、黄色等；

二、供应商报名要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并且具有相关营业范围；

2.在中国境内注册，具有法人资格，并具备承担本次采购货物及服务能力，生产能力；

3.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东” 网站（www.creditsd.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加本次采购报名活动。

4．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次的 采购报名活

动。

5、生产能力每天不小于1500平米，小于日生产能力的不允许报名。

6、税率要求：增值税专用发票13%

三、报名时间：2020年4月28日至2020年5月6日

四、报名邮箱：dzcjjtgcb@163.com

五、报名表：见附件1

六、采购人：德州城建工程集团有限公司

地	址：德州市新湖北路70号

联系方式：0534-2261920  13805345662

联系人：肖主任

附件一：